## Slide 1
测量与误差
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2: 1. 测量的含义
    测量就是把待测物理量与作为计量单位的同类已知量相比较，找出被测量是单位的多少倍的过程。
    测量的要素：对象，单位，方法，准确度。
    倍数→ 读数+单位→数据

## Slide 3: 2. 测量的分类
按方法分类：
按条件分类：
直接测量
间接测量
间接测量
间接测量
间接测量
等精度测量
等精度测量
等精度测量
等精度测量
非等精度测量
非等精度测量
非等精度测量
非等精度测量
√

## Slide 4: 二. 误差
1. 绝对误差与相对误差
3．误差的分类
4．误差的几个基本概念
2．误差来源

## Slide 5: 1. 绝对误差与相对误差
真值
真值
真值
真值
①.绝对误差
真值
免费ppt模板下载 http://www.eeppt.com

## Slide 6: 1. 测量的含义
    测量就是把待测物理量与作为计量单位的同类已知量相比较，找出被测量是单位的多少倍的过程。
    测量的要素：对象，单位，方法，准确度。
    倍数→ 读数+单位→数据

## Slide 7: 2. 测量的分类
按方法分类：
按条件分类：
直接测量
间接测量
间接测量
间接测量
间接测量
等精度测量
等精度测量
等精度测量
等精度测量
非等精度测量
非等精度测量
非等精度测量
非等精度测量
√

## Slide 8: 二. 误差
1. 绝对误差与相对误差
3．误差的分类
4．误差的几个基本概念
2．误差来源

## Slide 9: 1. 绝对误差与相对误差
真值
真值
真值
真值
①.绝对误差
真值

## Slide 10
②.相对误差
例：

## Slide 11
②.相对误差
例：

## Slide 12
偶然误差分布的三个性质：
1.单峰性
2.有界性
3.对称性

## Slide 13
系统误差与偶然误差的关系
偶然误差
随机性
可通过多次测量来减小
系统误差
确定性
可用特定方法来消除

## Slide 14: 4. 误差的几个基本概念
：精密度与正确度的综合 反映
：实验结果与真值的符合 程度
：重复测量数据相互分散 的程度
准确度
准确度
准确度
准确度
准确度
正确度
正确度
正确度
正确度
正确度
精密度
精密度
精密度
精密度
精密度
系统误差
偶然误差
①.
③.
②.

## Slide 15
图(A)
图(B)
图(C)
精密度高正确度低
精密度低正确度高
准确度高

## Slide 16
测量的四要素是________、________、
_______和________。
误差按性质可分为_______和_______ 误差。
对象
方法
单位
准确度
系统
偶然
修正值=
真值 - 测量值

## Slide 17
凡可用仪器量具直接读出某物理量值 称为______测量，例如__________； 在直接测出与被量具有一定函数关系 的几个量后,通过函数关系式确定被测
量的大小的测量称为_______测量，例
如____________。
直接
米尺测长度
间接
V=S/t 测速度

## Slide 18
三角形三内角和的测量值是 ，
其绝对误差等于_________，修正值是__
_____________。
下列几个测量结果中，测量精度最低的是
（ ）
D