## Slide 1
适合科技技术类工作总结PPT模版
幻灯片之家 http://www.eeppt.com

## Slide 2
<number>
课题背景

## Slide 3
<number>
除盐水系统
4套阳离子交换器
4套阴离子交换器
单套产水量在80~150m3/h，阳树脂采用氢型阳离子交换树脂。
阴树脂采用201×7阴离子交换树脂系统采用并联运行。

## Slide 4
<number>
内容
系统共有两套再生系统，可以同时供阴床和阳床系统再生，

## Slide 5
<number>
再生工艺
  阳床
  阴床
  常温稀碱液再生
  正常置换时间为90分钟
  正常置换时间为90分钟
  现在浓度和时间控制都很模糊
  再生工艺控制：无温度控制，无精确浓度控制，有粗略连度控制，无置换末端水质检测标准。
  浓度为2%~4%
  浓度为3%~6%
  常温稀盐酸再生

## Slide 6
<number>
  再生盐酸消耗2.5吨/万吨水、碱为1.8吨/万吨水，冬季由于水温较低而消耗更高，
  根据现有水硬度情况，还有近20%的空间可以降低。
再生消耗情况

## Slide 7
<number>
课题目标
ppt模板下载 免费完整版 http://www.eeppt.com/moban/

## Slide 8
<number>
  实现除盐水盐酸耗降低15%
  碱降低10%
  产水效率提升6%
  实现效益20万元以上
  通过实验总结出一套较为标准的再生模式

## Slide 9
<number>
技术方案
技术特征

## Slide 10
<number>
  （1）末端控制检验方法的使用。
  （2）在现有再生模式下末端废液的规律摸索。
  （3）置换步骤酸碱液进液速度和再生质量的关系。
  （4）酸碱液浓度、进度对再生效率的影响。
  （5）酸碱液浓度控制过程中的影响因素。
  （6）再生温度对出水二氧化硅的影响。
  从实验情况看，效果良好。
6月份下旬
完成

## Slide 11
<number>
1
对每个离子交换器再生实行统一的定浓度，定温度，定体积、定浓速、定流速模式。
2
3
对检测酸碱的浓度表进行更换，采用在线形式确保酸碱浓度标准，持续稳定。
实现对再生废液离子含量的监测，确保再生过程的质量。
具体改造思路

## Slide 12
<number>
改造前再生系统

## Slide 13
<number>
改造后再生系统

## Slide 14: 改造后的优点
<number>
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Slide 15
<number>
实施计划及进度

## Slide 16
<number>

## Slide 17
<number>
效益计算

## Slide 18
<number>
项目 | 月份 |  |  |  |  | 合计 | 计划 | 节约 （万元）
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 
除盐水（吨） |  |  |  |  |  |  |  | 
单位酸成本（元） |  |  |  |  |  |  |  | 
单位酸计划成本（元） |  |  |  |  |  |  |  | 
单位碱成本（元） |  |  |  |  |  |  |  | 
单位碱计划成本（元） |  |  |  |  |  |  |  | 
合计 |  |  |  |  |  |  |  | 14.76
2010年实际运行酸碱耗与计划比较

## Slide 19
<number>
项目 | 碱单耗 | 酸单耗 | 合计 （万元）
2009年1~10月 |  |  | 
2010年1~10月 |  |  | 
差额（吨/万吨水） |  |  | 
节约额（吨） |  |  | 
价格（元/吨） |  |  | 
节约成本（万元） | 10.66 | 10.23 | 20.89
2010年与2009年1~5月酸碱耗对比表

## Slide 20
<number>
酸单耗比2009年同期降低了15%
比计划节约了6.2%。
碱单耗比2009年同期降低了30.8%
比计划节约47.1%
1-5月运行成本与2009年同期比较节约了8.19万元，与计划比较节约运行成本·万元
较好的实现了项目目标

## Slide 21
<number>
投资回报率

## Slide 22
<number>
项目投资后1~5月节约成本8.19万元，两个月收回成本。
项目总投资2.56万元。
1
2

## Slide 23
<number>
该项目实施后有效的解决了除盐水再生酸、碱的消耗，同时摸索出了一套完整的操作规程，不仅提高了员工的操作技能，更大的降低了除盐水再生酸、碱耗。
结论

## Slide 24: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
幻灯片模板下载 http://www.eeppt.com/ ppt背景图片素材 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt动态模板 http://www.eeppt.com/dongtai/ 通用ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/
ppt 模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt设计模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
ppt模板素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 毕业答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/
企业文化ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/月工作总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/ 精品ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
ppt课件模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/ 中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
活动策划方案ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt免费下载 http://www.eeppt.com/moban/mianfei/
工业制造ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongye/ 会议报告ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/
交通安全ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaotong/ 教育培训ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
卡通动漫ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/katong/ 体育运动ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yundong/
www.eeppt.com

## Slide 25
<number>
谢 谢
www.51pptmoban.com 搜集整理