## Slide 1
四川省DSM规模化推进方案
研究报告
汇报人：XXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
幻灯片之家 http://www.eeppt.com
蓝白配色方案报告幻灯片免费下载

## Slide 2
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
政府
电力DSM
规模化实施
电力节能
服务公司
电网企业
国家能源消费总量控制
DSM节电目标及措施
市场定位、客户选择、运作模式、风险管理

## Slide 3
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
政府
电力DSM
规模化实施
电力节能
服务公司
电网企业
保障机制

## Slide 4
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
目 录
1
四川省用电量控制目标及地区分解
2
电网企业DSM节电目标及采取措施
3
四川电力节能服务公司市场定位和客户选择
4
四川电力DSM市场化运作模式
5
电力DSM市场风险管理
6
四川电力DSM保障机制

## Slide 5
四川省用电量控制目标及地区分解
1 第一部分

## Slide 6: 1.1 四川省用电量控制目标
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
根据国家《合理控制能源消费总量工作方案》，到2015年，全省用电总量应控制在2450亿千瓦时，“十二五”年均增长9.60%。终端用电效率明显提高，重点行业主要产品电耗接近世界先进水平，低碳生活的消费理念和社会氛围基本形成，合理控制用电总量的政策保障、技术支撑、监督管理体系逐步完善。

## Slide 7: 1.2 用电量控制目标地区分解
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
分解原则
用电量地区分解具有以下多重目标：
（1）在缓解我省电力供需矛盾的基础上，为长期建立节约型社会奠 定基础。
（2）督促各地区加快技术进步、优化结构、增强管理水平，促使其转变增长方式，从单纯的总量扩张向注重经济增长质量和效益转变。
（3）力争缩小区域差距，实现和谐发展。
用电量控制目标分解是典型的多目标决策问题，且涵盖短期与长期、局部与整体等多方面的利益考虑，应考虑以下分解原则：
（1）效率最高原则
（2）公平处理地区差异
（3）充分发挥主动性和积极性

## Slide 8: 1.2 用电量控制目标地区分解
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
国家方法分解方案
方案一
省节能规划分解方案
方案一
规划目标削减控制方案
方案一
分解方案

## Slide 9: 1.2 用电量控制目标地区分解
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
核定基数
地市州分类
国家方法分解方案
分解方案一
主要步骤
分类赋值
分地市州赋值
沟通衔接
1
2
3
4

## Slide 10
*
XXXXXXXXXXXXXXXXX
核定基数
2010年四川省全社会用电量基数由四川省电力公司核定
国家方法分解方案
分解方案一
地市州分类
分类赋值
分地市州赋值

## Slide 11
* * * *
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
序号（n） | 指标名称（Xn） | 权重（ɑn）
1 | 人均财政收入 | 20%
2 | 第三产业比重 | 20%
3 | 人均能源消费量 | 20%
4 | 单位工业增加值能耗 | 20%
5 | 区域类别 | 20%
国家方法分解方案
分解方案一
核定基数
地市州分类
分类赋值
分地市州赋值

## Slide 12: 1.2 用电量控制目标地区分解
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
规划目标削减控制分解方案
分解方案三
核定基数
地市州分类
分类赋值
分地市州赋值
与方案二的区别：
根据各地市州能源规划的用电量增长数据进行计算，确定每类地区在规划增速上消减的速度。

## Slide 13: 1.2 用电量控制目标地区分解
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
规划目标削减控制分解方案
分解方案三
实例
地区 | 分类 | 规划增速 | 削减量 | 调整增速
攀枝花 | 1 | 14.89% | 5.00% | 9.89%
德阳 | 1 | 10.88% | 5.00% | 5.88%
绵阳 | 1 | 12.11% | 5.00% | 7.11%
内江 | 1 | 10.50% | 5.00% | 5.50%
乐山 | 1 | 13.85% | 5.00% | 8.85%
成都 | 2 | 13.78% | 4.00% | 9.78%
自贡 | 2 | 12.60% | 4.00% | 8.60%
泸州 | 2 | 10.30% | 4.00% | 6.30%
南充 | 2 | 14.26% | 4.00% | 10.26%
宜宾 | 2 | 13.42% | 4.00% | 9.42%
广安 | 2 | 12.00% | 4.00% | 8.00%
达州 | 2 | 12.70% | 4.00% | 8.70%
眉山 | 2 | 12.37% | 4.00% | 8.37%
资阳 | 2 | 11.94% | 4.00% | 7.94%
凉山 | 2 | 14.78% | 4.00% | 10.78%
广元 | 3 | 8.90% | 3.00% | 5.90%
遂宁 | 3 | 13.50% | 3.00% | 10.50%
雅安 | 3 | 10.55% | 3.00% | 7.55%
巴中 | 4 | 14.99% | 2.00% | 12.99%
甘孜 | 4 | 29.90% | 2.00% | 27.90%
阿坝 | 4 | 29.95% | 2.00% | 27.95%

## Slide 14: 1.3 方案比较及推荐方案
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
三种方案的用电量控制目标对比结果
方案比较

## Slide 15
电网企业DSM节电目标及采取措施
2 第二部分
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 16: 2.1 主要目标
*
XXXXXXXXXXXXXXXXX
2011年，四川省电力公司并表售电量累计完成1422亿千瓦时，统调最大用电负荷2670万千瓦。
根据考核办法以及2011年四川主网用电负荷和售电量情况，四川省电力公司2012年节电量指标为4.266亿千瓦时，节约电力指标为8.01万千瓦。
节约电量指标
节约电力指标

## Slide 17: 2.2 采取措施
*
XXXXXXXXXXXXXXXXX
组织管理
  成立以公司主管领导为组长的电力需求侧管理领导小组
  建立协调合作工作制度和需求侧管理常态化制度
  加大资金投入
  成立四川电力节能服务公司和各市州能效活动服务小组，形成“1+21”的节能服务工作组织架构
负荷管理
  积极以分时电价引导供需，缓解电网压力
  制定有序用电方案，保障用电需求
能效管理
  优化产业升级，加快淘汰落后产能
  推广节电技术，增强社会节电意识

## Slide 18: 2.2 采取措施
*
XXXXXXXXXXXXXXXXX
节约电量电力项目
资源综合利用发电
变电站无功补偿装置应用项目
线路改造项目
高效变压器应用项目
水（地）源热泵项目
升压改造项目
节能灯项目
项目分类

## Slide 19: 2.3 完成情况
*
XXXXXXXXXXXXXXXXX
2012年，四川省电力公司实际完成节约电量6.1721亿千瓦时，完成年度计划的144.68%，完成节约电力11.42万千瓦，完成年度计划的142.57%。2013年公司节能指标为4.38亿千瓦时，电力指标为7.32万千瓦。
节约电量指标
节约电力指标
实际节约电量
实际节约电力
144.68%
142.57%
4.266亿千瓦时
8.01万千瓦
6.172亿千瓦时
11.42千瓦

## Slide 20
四川电力节能服务公司市场定位和客户选择
3 第三部分

## Slide 21: 3.1 节能服务产业发展概况
*
XXXXXXXXXXXXXXXXX
我国于20 世纪90年代开始引进并推广这种基于市场的节能投资与服务融为一体的机制。1998 年开始实施的世界银行/GEF中国节能促进项目将合同能源管理作为项目的重要内容。
2000年，原国家经贸委发布了《关于进一步推广“合同能源管理”机制的通告》，社会各界积极响应，掀起了组建新节能服务公司的热潮，我国节能服务产业发展从原来的起步阶段转入快速成长阶段。
到 2003年，我国的节能服务公司总数已经达到30余家。
为确保节能服务产业的健康持续发展，2004 年4月3日，国家专门成立了一个推动节能服务产业发展、促进节能服务公司成长的行业协会——中国节能协会节能服务产业委员会（简称 EMCA）
节能服务产业形成背景

## Slide 22: 3.1 节能服务产业发展概况
*
XXXXXXXXXXXXXXXXX
  EMCA 的会员主要包括节能服务公司、节能中心、金融机构、咨询机构等，已经从最初的59家发展到2009年的450家，会员数量增长了6倍多；会员分布在全国20多个省份，其中华北地区和华东地区所占比重最大，分别为42%和21%。
队伍持续快速壮大
  EMCA的统计数据显示，节能服务产业综合节能投资由2003年的11.48亿元，增长到2009年的277.99亿元，增长了24倍。其中，合同能源管理项目投资从2004年 10.98亿元增长到2009年的157.31亿元，年均增长率70.3%。
投资规模大幅增加
  EMCA会员单位按照综合节能投资计算，2009年形成的节能减排能力分别增长到1356.05万tce/a 和874.66万tC/a。
节能减排成效显著
  从项目数量来看，2008～2009年96.2%的合同能源管理项目都是基于节能效益分享型和节能量保证型实施的；从总体投资额来看，节能效益分享型项目的总投资额最多，2008～2009年期间总投资额达37.3亿元。
商务模式发展创新
节能服务产业发展现状

## Slide 23: 3.1 节能服务产业发展概况
*
XXXXXXXXXXXXXXXXX
节能服务产业主要问题
产业标准与制度建设仍待完善
产业集聚格局初步形成但协同性不足
对客户质量依赖程度依然较高
系统性与行业性融资难题依然显著

## Slide 24: 3.2 四川电力节能服务公司市场定位
*
XXXXXXXXXXXXXXXXX
内部节能市场
外部节能市场
电网系统技术降损
包括：更换高耗低效电力设备，优化无功补偿、提高电能质量等。
电力系统建筑节能降损
对四川省电力系统内的生产办公用房、营销用房及其他用房等建筑实施整体节能改造。改造的设备主要有照明、空调、电梯等。
核心市场
系统内部市场和投资大、节电量大、效益好的的市场将成为公司的核心市场。除内部市场外的核心市场是：余热余压利用、变频技术、无功优化等。
关注市场
分布式能源及冷热电联产市场。据估计，“十二五”期间四川省节能市场的经济规模将超过3000亿元，其中四川电力节能服务公司可涉足的市场超过200亿元。特别是那些节能指标大，具有较大节电潜力的企业和公司，将是四川电力节能服务公司重点争取的目标对象。
辅助市场
投资分散，节电量小，人力物力投入较大的市场列入公司的辅助市场范畴。如：蓄能技术、绿色照明等。

## Slide 25: 3.3 四川电力节能服务公司目标客户选择
*
XXXXXXXXXXXXXXXXX
目标客户选择
客户评价内容
  客户资信
  客户经营状况
  客户业务前景
  客户能耗情况
  客户管理层情况
客户选择原则
  客户中有见效快、投资回收期短的节能项目机会
  同一客户具有延伸开展节能服务业务的机会
  客户管理层具有合作精神
  客户发展前景良好
  客户信誉好
  客户在本行业中有较大影响力
“十二五”节能指标超过4万tce的33家企业
重点行业和领域

## Slide 26
四川电力DSM市场化运作模式
4 第四部分

## Slide 27
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
节能资金补助模式
示范项目引导模式
企业自筹资金模式
节能服务公司模式

## Slide 28: 4.1 节能资金补助模式
*
XXXXXXXXXXXXXXXXX
节能资金补助模式是国内外一种较为成熟的运作模式，已经在很多国家和地区得到了推广和应用。对于绝大多数用户来讲，节能技术改造如果没有补贴，投资回收期很长，用户往往不愿意实施改造，节能资金补助模式是用补贴的方式使能效项目具备投资价值，然后通过市场的力量逐步实现。这对于推动节能服务公司自身发展、提高用电企业和电力用户的节电意识及电力DSM的实施推广具有重要的推动作用。
资金渠道
项目管理
对用户财政补助
对实施主体的补助
对节能服务公司的补助

## Slide 29: 4.3 企业自筹资金模式
*
XXXXXXXXXXXXXXXXX
  （1）用户自主开展
  （2）与节能服务公司共同开展
企业参与方式
  （1）根据企业自身情况，设定节电、节支目标；（2）分析节电、移峰填谷潜力，确定电力需求侧管理实施方向；（3）设计制订合理的电力需求侧管理项目方案；（4）实施电力需求侧管理项目，可以通过招投标的方式选择其他单位介入；（5）对项目实施效果进行监测评价；（6）通过项目实现的收益全部归用户自身享受。
项目管理
  （1）财政补贴；（2）商业银行贷款；（3）中小企业信用担保贷款；（4）国家政策性贷款；（5）贷款担保机制。
企业筹资方式

## Slide 30: 4.4 节能服务公司模式
*
XXXXXXXXXXXXXXXXX
商业模式
节能效益分享型
节能量保证型
能源费用托管型
融资租赁型
项目公司型
其他类型

## Slide 31
电力DSM市场风险管理
5 第五部分
图片
ppt模版免费下载http://www.eeppt.com

## Slide 32: 5.1 风险管理概述
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.1 风险管理概述
风险管理的一般程序
图片

## Slide 33
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
5.2 电力DSM市场风险识别
风险识别的任务是认识和了解风险主体存在的各种风险因素及其可能带来的严重后果，需要研究和回答的问题是：
现有的和潜在的风险有哪些？
哪些风险应予研究？
引起风险事故的主要原因是什么？
识别风险的各种管理措施是否到位？
图片

## Slide 34: 5.2 电力DSM市场风险识别
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
风险识别方法
1.环境分析法
2.分解分析法
3. SWOT（strength， weakness， opportunities and threats）分析法
4.流程图法
风险管理
5.财务报表分析法

## Slide 35: 5.2 电力DSM市场风险识别
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
财税政策落实风险
  政策普及力度不够。
  流程复杂繁琐
  企业财务会计核算不健全
  范围限制和优惠力度过小
企业信誉环境风险
  企业信誉缺失的内因分析：产权不明确；过分追求利润最大化，忽视了企业的社会责任；企业信誉意识不足
  企业信誉缺失的外因分析：法律制度不完善；失信惩罚机制缺乏，没有有效的信誉评价机制；缺乏对小企业的引导和保护
节能项目融资风险
  按成因进行风险分类，节能项目融资风险可以分为现金性融资风险和收支性融资风险
  按融资渠道进行风险分类，节能项目融资风险根据融资渠道可以分为直接融资风险和间接融资风险
节能产业制度风险
  缺乏行业自律制度，行业秩序混乱
  缺乏节能服务效果评估制度，引发客企纠纷
  缺乏节能服务公司资质评估制度，影响产业信誉
合同能源管理法律风险
  合同能源管理项目共通的法律风险
  合同能源管理专有法律风险

## Slide 36: 5.3 电力DSM市场风险估计
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
确定型
风险估计
随机型
风险估计
不确定型
风险估计
风险估计

## Slide 37: 5.4 电力DSM市场风险评价
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
AHP层次分析法
模糊综合评价法
蒙特卡罗法
因子分析法
数据包络分析法
技术经济分析法
其他评价方法

## Slide 38: 5.5 电力DSM市场风险控制
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
风险回避
2.文献综述
风险分散
5.结论与管理启示
风险控制方法
风险转移
风险预测
风险控制方法

## Slide 39: 5.5 电力DSM市场风险控制
*
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
不同阶段风险控制
选项阶段风险控制
实施阶段的风险控制
运营阶段的风险控制

## Slide 40: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站www.eeppt.com为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
好看的ppt背景图片 http://www.eeppt.com/beijing/ 动态ppt模板下载 http://www.eeppt.com/dongtai/
ppt模板下载 免费完整版 http://www.eeppt.com/moban/ 毕业设计ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/chuangyi/
答辩ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/dabian/ 月总结ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/gongzuo/
精美ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/ 说课ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/kejian/
企业介绍ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/qiye/ 商务ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/
市场营销策划ppt http://www.eeppt.com/moban/yingxiao/ ppt素材图片 http://www.eeppt.com/sucai/
ppt图表下载 http://www.eeppt.com/tubiao/ 自然风景ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/fengjing/
国外ppt模板下载 http://www.eeppt.com/moban/guowai/ 简洁ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jianjie/
公司会议ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/huiyi/ 教育教学ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jiaoyu/
网络科技ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/keji/ 论文答辩ppt模板免费下载 http://www.eeppt.com/moban/lunwen/
通用ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/tongyong/ 医疗卫生ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/yiliao/
www.eeppt.com

## Slide 41
感谢大家
请对不足之处提宝贵意见！
XXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX