## Slide 1: 水景构筑物的基础知识

## Slide 2: 水景常用“堰”
堰流及其特征
（一）堰和堰流
在明渠流中，为控制水位或控制流量而设置构筑物，使水流溢过构筑物的流动称为堰流，该构筑物称为堰。由于堰对水流的约束，使堰前水位壅高；然后水在堰上的水位跌落，流过堰顶

## Slide 3: 堰流的水力特性
(1)堰的上游水流受阻，水面壅高，势能增大；在堰顶上由于水深变小，速度变大，使动能增大，在势能转化为动能过程中，水面有下跌的现象；
(2)堰流一般从缓流向急流过渡，形成急变流。因此堰流的水力计算主要是局部阻力，其沿程阻力可忽略；
(3)水流在流过堰顶时，一般在惯性的作用下均会脱离堰(构筑物)，在表面张力的作用
下，具有自由表面的液流，水流会收缩

## Slide 4: （二）堰的分类
一般以堰顶的宽度δ与堰上水头H的比值来进行分类
① 薄壁堰
δ／H≤0.67
特点：
水舌离开堰顶后，
在重力作用下，
自然回落。
薄壁堰
δ

## Slide 5: ② 实用堰（0.67＜δ／H≤2.5）
特点：① 堰顶的宽度大于薄壁堰，堰顶的宽度对水流有一定的影响，堰上的水流形成一连续的降落状。
② 实用堰的剖面有连续的曲线型〔见下图(a)]和折线型[下图(b)]。在实际的水利工程中，溢流坝一般都采用实用堰。
实用堰

## Slide 6: ③ 宽顶堰（2.5＜δ／H≤10）
特点：① 堰顶的宽度较大，对水流有显著影响；
② 水流在进入堰顶时形成一次跌落后，水流受堰顶较寬的影响，形成一段与堰顶近乎平行的水流；
③ 如下游的水位较低水流在流出堰顶时将产生第二次跌落。
宽顶堰

## Slide 7: （三）瀑布、叠流、水帘、水盘等构筑 物的表面溢流计算
按其堰口形式选择类似堰形进行计算
1)常用堰形为宽顶堰（进水口分无侧面收缩和有侧面收缩，堰墙分直角、圆角、斜角和斜坡等）薄壁堰，均为非淹没流。

## Slide 8: 2)各种堰流的基本计算公式
q=K1H3/2
V=K2H1/2
式中 q——溢流量（m3/h·m）；
V——堰上流速（m/s）；
K1、K2——与堰形有关的系数；
H——堰上静水头（m）。

## Slide 9
3）最常用的宽顶堰和薄壁堰的计算表见附录S表S-3和S-4。
4) 堰上静水头值由设计人根据要求的观瞻效果、跌落高差大小、水膜不断开高度等因素确定。

## Slide 10: （四） 水盘、壁流、水帘等的孔口，常用管嘴出流，可按孔口和管嘴形式选择，选择适当的出流公式进行计算。
1）常用孔口为薄壁直边孔口，常用管嘴为直线形、流线形和收缩形外管嘴及直线形内管嘴。

## Slide 11: 2)各种孔口和管嘴的基本计算公式
q= K3H1/2
V=K4H1/2
式中 q——出流量（m3/h·m）；
V——出流速度（m/s）；
K3、K4——与孔口和管嘴直径及形式 有关的系数；
H——静水头（m）。

## Slide 12
3）常用孔口和管嘴的计算表见附录S表S-5。

## Slide 13: 使用规范说明
站点介绍：
PPT模板下载网站WWW.EEPPT.COM为您提供免费ppt模板下载，有好看的ppt模板，ppt背景图片，ppt素材，ppt图表，动态ppt模板大全，幻灯片模板，PowerPoint模板等各类ppt模板免费下载。助您轻松制作出精美PPT模板！最新更新ppt模板 http://www.eeppt.com/new.html
特别说明：
该PPT模板收集于网络，仅供学习与参考，请勿用于商业用途。否则产生的一切后果将由您自己承担！如有侵犯您的版权，请及时与我们联系。
栏目推荐：
ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/ ppt背景图片 http://www.eeppt.com/beijing/
ppt素材 http://www.eeppt.com/sucai/ 动态ppt模板 http:// www.eeppt.com/dongtai/
ppt图表 http://www.eeppt.com/tubiao/ ppt制作教程 http://www.eeppt.com/jiaocheng/
office技巧 http://www.eeppt.com/officejiqiao/ 商务ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/shangwu/
精美ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/jingpin/
中国风ppt模板 http://www.eeppt.com/moban/zhongguofeng/
www.eeppt.com

## Slide 14: 2.水盘、壁流、水帘等的孔口出流
常用管嘴出流，可按孔口和管嘴形式选择，选择适当的出流公式进行计算
常用孔口为薄壁直边孔口，常用管嘴为直线形、流线形和收缩形外管嘴及直线形内管嘴。